## Лист1
Gesellschaft mit begrenzter Haftung „Pskow Transformatorenwerk“
Russland, 180004, Pskow Gebiet
Stadt Pskow, Dekabristow Str. 17
8(8112)73-10-44
sales@ptz60.ru
Erhebungsbogen
für die Lieferung von Transformatoren
Die Transformatorparameter
einphasig/dreiphasig
Die Nominalleistung der Primärwicklung | kVA
Die Leitungsspannung der Primärwicklung | V
Die Abzweigungen nach der Primärwicklung | V
Die Nominalleistung der Sekundärwicklung | kVA
Die Leitungsspannung der Sekundärwicklung | V
Die Abzweigungen nach der Sekundärwicklung | V
Der Wicklungsschaltplan
Die Wicklungsschaltgruppe
Die Nennnetzfrequenz, Hz | Hz
Die Kurzschlussverluste | W
Die Leerlaufverluste | W
Die Kurzschlussspannung | %
Der Leerlaufstrom | %
Das Wickelmaterial | Aluminium/Kupfer/Kombiniert
Maximale Außenabmessungen des Transformators (BxLxH) | mm
Die Einbaumaße, Sitzdurchmesser | mm
Der Typ und Querschnitt des Kabels, das an den Transformator anzuschließen ist
Die Art der Kühlsystems | Zwangskühlung / Selbstkühlung
Die Parameter der Zwangskühlung
Die Luftgeschwindigkeit | m/s
Die Kühlluftnenntemperatur (Umgebungstemperatur) | ̊С
Die Spitzentemperatur der Kühlluft (Umgebungstemperatur) | ̊С
Das Betriebsintervall bei maximaler Umgebungstemperatur | einmal pro Tag
Die Normalbedingungen der Umweltfaktoren und Schutzgrad
Der Schutzgrad gemäß ГОСТ 14254-2015 (vorgegeben IP00/20);
Die Hitzebeständigkeitsklasse (B/F)
Die Klimaausführung (gemäßigtes kaltes Klima vorgegeben)
Die Anordnungskategorie (4 –Raum mit dem künstlichen Klima, 3 - Kaltraum) weitere – ГОСТ 15150
Besondere Hinweise, besondere Betriebsbedingungen, Anforderungen an das Vorhandensein von Mess- und Regelgeräten, Lage der Anschlussklemmen, für die Transformatoren des ТСЗП Typs Trockenkrafttransformator für die Anspeisung des kompletten Thyristorstromrichters von Elektroantrieben (ТСЗП-В Trockenkrafttransformator für die Anspeisung der Erregermaschine von Synchronmotor) ist es wünschenswert, das Oberschwingungsspektrum der Versorgunsnetzspannung und des Laststroms anzugeben.
Die Anzahl der Transformatoren | Stück
Information über die ausfüllende Partei
Unternehmen
Ansprechpartner
Position
Telefon
E-Mail
Übersetzung aus dem Russischen