## Лист1
"Fábrica de Transformadores de Pskov", S.L.
Rusia, 180004, región de Pskov
Pskov, c/Dekabristov, núm. 17
8(8112)73-10-44
sales@ptz60.ru
CUESTIONARIO
de suministro de transformadores
Parámetros del transformador
Monofásico/Trifásico
Potencia nominal de devanado primario | kWA
Tensión lineal de devanado primario | W
Tomas de devanado primario | W
Potencia nominal de devanado secundario | kWA
Tensión lineal de devanado secundario | W
Tomas de devanado secundario | W
Esquema de unión de devanado
Grupo de unión de devanado
Frecuencia nominal de la red, HZ | Hz
Pérdidas de cortocircuito | V
Pérdidas de marcha en vacío | V
Tensión de cortocircuito | %
Corriente de marcha en vacío | %
Material de devanado | aluminio/cobre/combinado
Dimensiones máximas del transformador (AnхLхAl) | mm
Tamaños ajustables, diámetro de agujeros ajustables | mm
Tipo y sección del cable conectado al transformador
Tipo de enfriamiento | Forzoso/Natural
Parámetros de enfriamiento forzoso
Velocidad de corriente de aire | m/s
Temperatura nominal del aire de enfriamiento (ambiental) | ̊С
Temperatura máxima del aire de enfriamiento (ambiental) | ̊С
Periodicidad de trabajo a temperatura máxima ambiental | una vez al día
Condiciones estándares de factores ambientales y protectores
Grado de protección según GOST 14254-2015 (por omisión IP00/20)
Clase de resistencia en caliente (B/F)
Ejecución climática (UHL por omisión)
Categoría de colocación (4 -local con clima artificial, 3 - local sin calefacción) más - GOST 15150
Observaciones especiales, condiciones no estándares de explotación, requisitos de disponibilidad de los aparatos de medición y control, posición de salidas, para transformadores tipo ТСЗП(ТСЗП-В) es preferente indicar el espectro armónico de la red de alimentación y corriente de carga.
Número de reactores | pz
Información sobre la parte que rellena el cuestionario
Compañía
Persona de contacto
Cargo
Teléfono
E-mail