## Лист1
Usine de transformateurs de Pskov SARL
Russie, 180004, région de Pskov
ville de Pskov, rue Dekabristov, д. 17
8(8112)73-10-44
sales@ptz60.ru
Questionnaire sur
pour la fourniture de transformateurs
Paramètres du transformateur
Monophasé/triphasé
Puissance nominale primaire | kVA
Tension de ligne principale | V
Soudure du robinet primaire | V
Puissance secondaire | kVA
Tension de ligne secondaire | V
Enroulement secondaire | V
Schéma de connexion du bobinage
Groupe de connexion de bobinage
Fréquence nominale du réseau, Hz | Hz
Perte de court-circuit | W
Pertes au ralenti | W
Tension de court-circuit | %
Courant de circuit ouvert | %
Matériel d'enroulement | aluminium/cuivre/combinaison
Dimensions maximales du transformateur (LxLxP) | mm
Dimensions d'atterrissage, diamètre des trous d'atterrissage | mm
Type et section du câble connecté au transformateur
Type de refroidissement | Forcé/naturel
Options de refroidissement forcé
Vitesse de l'air | m/s
Température nominale de l'air de refroidissement (ambiante) | ̊С
Température maximale de l'air de refroidissement (environnement) | ̊С
Fréquence de fonctionnement à température ambiante maximale | une fois par jour
Conditions environnementales standard et degré de protection
Degré de protection selon GOST 14254-2015 (IP00/20 par défaut)
Classe de résistance thermique (B/F)
Modification climatique (UHL par défaut)
Catégorie de logement (4 - une chambre avec climat artificiel, 3 - une chambre sans chauffage)en savoir plus - GOST 15150
Remarques spéciales, conditions de fonctionnement non standard, exigences relatives à la disponibilité des appareils de mesure et de commande, brochage, transformateurs du type ТСЗП (ТСЗП-В), il est souhaitable d'indiquer le spectre harmonique de la tension d'alimentation et du courant de charge.
Nombre de transformateurs | pcs
Informations sur la partie demandeur
Organisation
Personne de contact
Poste
Type de noyau magnétique
E-mail