## Лист1
Gesellschaft mit begrenzter Haftung „Pskow Transformatorenwerk“
Russland, 180004, Pskow Gebiet
Stadt Pskow, Dekabristow Str. 17
8(8112)73-10-44
sales@ptz60.ru
Erhebungsbogen
für die Lieferung von Reaktoren
Die Reaktorparameter
Die Phasenanzahl |  | einphasig/dreiphasig
Der Typ des Reaktors |  | Gleichstrom/Wechselstrom
Der Nennstrom des Reaktors (langdauernd) | А
Der Maximalstrom des Reaktors (kurzdauernd), bei dem die Induktivität innerhalb der Nenngrenzen liegt. | А
Induktivität | H
Die Stromnennfrequenz des Reaktors (die Grundfrequenz) für den Wechselstromreaktor Die Stromnennfrequenz des Reaktors (die Grundfrequenz) für den Wechselstromreaktor Die Stromnennfrequenz des Reaktors (die Grundfrequenz) für den Wechselstromreaktor | Hz
Der Oberschwingungsgehalt. Bei den zusätzlichen Oberschwingungen, die sich von der ersten unterscheiden, sind die Reihenfolge der und der Stromwert der Oberschwingungen anzugeben. Bei einer Gleichstromreaktor müssen der Wert und die Frequenz der Wechselstromkomponente (falls vorhanden) angegeben werden
Die Isolationsspannungsklasse | kV
Die Isolationsprüfspannung | kV
Der Energieverlust des Reaktors | W
Das Wickelmaterial | Aluminium/Kupfer
Maximale Außenabmessungen (BxLxH) | mm
Einbaumaße, Sitzdurchmesser | mm
Typ und Querschnitt des Kabels, das an den Reaktor anzuschließen ist.
Die Art der Kühlsystems | Zwangskühlung / Selbstkühlung
Die Parameter der Zwangskühlung
Die Luftgeschwindigkeit | m/s
Die Kühlluftnenntemperatur (Umgebungstemperatur) | ̊С
Die Kühlluftspitzentemperatur (Umgebungstemperatur) | ̊С
Das Betriebsintervall bei maximaler Umgebungstemperatur | einmal pro Tag
Die Normalbedingungen der Umweltfaktoren und Schutzgrad защиты
Der Schutzgrad gemäß ГОСТ 14254-2015
Die Hitzebeständigkeitsklasse gemäß ГОСТ 8865-93
Die Umgebungsspitzentemperatur bei der Selbstkühlung | ̊С
Die Klimaausführung
Die Anordnungskategorie (4 –Raum mit dem künstlichen Klima, 3 - Kaltraum) weitere – ГОСТ 15150
Besondere Hinweise zu den Auswirkungen externer Faktoren, der erhöhten Verschmutzung, besonderen Betriebsbedingungen, Anforderungen an das Vorhandensein von Mess- und Regelgeräten, Lage der Anschlussklemmen.
Die Anzahl der Reaktoren | Stück
Information über die ausfüllende Partei
Unternehmen
Ansprechpartner
Position
Telefon
E-Mail
Übersetzung aus dem Russischen