## Лист1
"Fábrica de Transformadores de Pskov", S.L.
Rusia, 180004, región de Pskov
Pskov, c/Dekabristov, núm. 17
8(8112)73-10-44
sales@ptz60.ru
CUESTIONARIO
de suministro de reactores
Parámetros del reactor
Número de fases |  | Monofásico/Trifásico
Tipo de reactor |  | Corriente constante / Corriente alterna
Corriente nominal del reactor (duradera) | A
Corriente máxima del reactor (a corto plazo) cuando la inductividad se mantiene dentro de los límites nominales | A
Inductancia | H
Frecuencia nominal de corriente del reactor (frecuencia de la primera onda armónica) para el reactor de corriente alterna | Hz
Composición armónica de corriente En caso de existencia de las ondas armónicas adicionales diferentes de la primera es necesario indicar el orden de esta onda armónica y valor de corriente de esta onda armónica. Para el reactor de corriente constante es necesario indicar el valor y la frecuencia de componente variable (si hubiere).
Clase de tensión del aislamiento | kW
Tensión de prueba del aislamiento | kW
Pérdidas del reactor | V
Material de devanado | aluminio/cobre
Dimensiones máximas (AnхLхAl) | mm
Tamaños ajustables, diámetros de agujeros ajustables | mm
Tipo y sección del cable conectado al reactor
Tipo de enfriamiento | Forzoso/Natural
Parámetros de enfriamiento forzoso
Velocidad de corriente de aire | m/s
Temperatura nominal del aire de enfriamiento (ambiental) | ̊С
Temperatura máxima del aire de enfriamiento (ambiental) | ̊С
Periodicidad de trabajo a temperatura máxima ambiental | una vez al día
Condiciones estándares de factores exteriores ambientes y grado de protección
Grado de protección según GOST 14254-2015
Clase de resistencia en caliente GOST 8865-93
Temperatura máxima ambiente en el enfriamiento natural | ̊С
Ejecución climática
Categoría de colocación (4 -local con clima artificial, 3 - local sin calefacción) más - GOST 15150
Observaciones especiales de influencia de los factores exteriores, grado elevado de contaminación, condiciones no estándares de explotación, requisitos de disponibilidad de medición y control, posición de salidas.
Número de reactores | pz
Información sobre la parte que rellena el cuestionario
Compañía
Persona de contacto
Cargo
Teléfono
E-mail