## Лист1
Usine de transformateurs de Pskov SARL
Russie, 180004, région de Pskov
ville de Pskov, rue Dekabristov, д. 17
8(8112)73-10-44
sales@ptz60.ru
Usine de transformateurs de Pskov | FEUILLE DE TEST
pour la fourniture de réacteurs
Paramètres du réacteur
| Nombre de phases |  | Monophasé / triphasé
| Type de réacteur |  | DC / AC
| Courant nominal du réacteur (continu) | А
| Courant maximal du réacteur (à court terme) auquel l'inductance reste dans la plage nominale | А
| Inductance | H
| Fréquence nominale du réacteur (première fréquence harmonique) pour un réacteur à courant alternatif | Hz
Composition du courant harmonique Dans le cas d'harmoniques supplémentaires autres que le premier, il est nécessaire d'indiquer l'ordre de cette harmonique et la magnitude du courant de cette harmonique. Pour un réacteur à courant continu, il est nécessaire d'indiquer la magnitude et la fréquence de la composante variable (le cas échéant).
| Classe d'isolation | kV
| Tension d'essai d'isolement | kV
| Pertes de réacteur | W
| Matériel d'enroulement | aluminium / cuivre
| Dimensions maximales (LxPxH) | mm
| Dimensions d'atterrissage, diamètre des trous d'atterrissage | mm
Type et section du câble connecté au réacteur
| Type de refroidissement | Forcé/naturel
Options de refroidissement forcé
| Vitesse de l'air | m/s
| Température nominale de l'air de refroidissement (ambiante) | ̊С
| Température maximale de l'air de refroidissement (environnement) | ̊С
| Fréquence de fonctionnement à température ambiante maximale | une fois par jour
Conditions environnementales standard et degré de protection
Degré de protection selon GOST 14254-2015
Classe de résistance à la chaleur selon GOST 8865-93
| Température ambiante maximale pendant le refroidissement naturel | ̊С
Modification climatique
Catégorie de logement (4 - une chambre avec climat artificiel, 3 - une chambre sans chauffage)en savoir plus - GOST 15150
Remarques spéciales sur l’influence de facteurs externes, l’augmentation du degré de pollution, les conditions de fonctionnement non standard, les exigences relatives à la disponibilité des équipements de mesure et de contrôle, le lieu des conclusions.
| Nombre de réacteurs | pcs
Informations sur la partie demandeur
Organisation
Personne de contact
Poste
Type de noyau magnétique
E-mail