## Лист1
ООО "Псковский трансформаторный завод"
Россия, 180004, Псковская область
г. Псков, ул. Декабристов, д. 17
8(8112)73-10-44
sales@ptz60.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на поставку реакторов
Параметры реактора
Количество фаз |  | Однофазный/Трехфазный
Тип реактора |  | Постоянного тока/Переменного тока
Номинальный ток реактора (длительный) | А
Максимальный ток реактора (кратковременный), при котором индуктивность остается в номинальных пределах | А
Индуктивность | Гн
Номинальная частота тока реактора (частота первой гармоники) для реактора переменного тока | Гц
Гармонический состав тока В случае наличия дополнительных гармоник, отличных от первой, необходимо указать порядок этой гармоники и величину тока этой гармоники. Для реактора постоянного тока необходимо указать величину и частоту переменной составляющей (при наличии таковой).
Класс напряжения изоляции | кВ
Испытательное напряжение изоляции | кВ
Потери реактора | Вт
Материал обмоток | алюминий/медь
Максимальные габариты (ШхДхВ) | мм
Посадочные размеры, диаметр посадочных отверстий | мм
Тип и сечение подключаемого к реактору кабеля
Вид охлаждения | Принудительное/Естественное
Параметры принудительного охлаждения
Скорость воздушного потока | м/с
Номинальная температура охлаждающего воздуха (окр. среды) | ̊С
Максимальная температура охлаждающего воздуха (окр. Среды) | ̊С
Периодичность работы при максимальной температуре окр.среды | раз в сутки
Стандартные условия внешних факторов окрущающей среды и степень защиты
Степень защиты согласно ГОСТ 14254-2015
Класс нагревостойкости ГОСТ 8865-93
Максимальная температура окражующей среды при естественном охлаждении | ̊С
Климатическое исполнение
Категория размещения (4 - помещение с искусственным климатом, 3 - помещение без отопления) подробнее - ГОСТ 15150
Особые примечания воздействия внешних факторов, повышенная степень загрязнения, не стандартные условия эксплуатации, требования по наличию измерительной и контрольной аппаратуры, расположение выводов.
Количество реакторов | шт
Информация о заполняющей стороне
Организация
Контактное лицо
Должность
Телефон
E-mail